附件：

三亚强制隔离戒毒所消防维保服务项目需求

# 报价单位必须具备消防施工贰级以上施工资质，且同时具备消防维保检测资格条件。

# 要求质保期内具备半小时售后应急消防事件处置能力。

# 要求消防单位必备半小时应急供货能力。

5、按要求每月进行月度检查、季度检查、年度检查并出具月检报告，响应维修故障需求，及时上面进行维修。

6、对全部消防系统隐患进行监督检查并提出问题及解决方案。

7、每月出具维保报告与维修记录备档备查。

8、每月提供月度维保月检报告与问题记录，监督及技术支持完善故障维修工作
  9、按消防应急救援总队要求，通过总队指定维保APP实施完成维保月检服务

11、报价单位具备履行合同所需的人力、物力、财力和技术能力。

12、每年为甲方的工作人员提供两次关于消防知识及设备操作的培训，具体时间由甲方确定，并提前7天通知乙方，便于乙方制定计划。